แบบทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยเครื่องมือแพทย์

Medical Device Review Form

รหัสโครงการ (CREC No.)

ชื่อโครงการ

ชื่อหัวหน้าโครงการ                                                        สังกัด				ชื่อกรรมการทบทวน                                                      กำหนดส่งคืน

- เครื่องมือแพทย์ที่วิจัยเข้าข่ายเครื่องมือแพทย์

| 1. เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล วัตถุที่ใช้ใส่เข้าไปในร่างกาย น้ำยาที่ใช้ตรวจในหรือนอกห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ หรือวัตถุอื่นใด ที่ผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์มุ่งหมายเฉพาะสำหรับใช้อย่างหนึ่งอย่างใดกับมนุษย์หรือสัตว์ดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะใช้โดยลำพัง ใช้ร่วมกัน หรือใช้ประกอบกับสิ่งอื่นใด - วินิจฉัย ป้องกัน ติดตาม บาบัด บรรเทา หรือรักษาโรค - วินิจฉัย ติดตาม บำบัด บรรเทา หรือรักษาการบาดเจ็บ - ตรวจสอบ ทดแทน แก้ไข ดัดแปลง พยุง ค้า หรือจุนด้านกายวิภาคหรือกระบวนการทางสรีระของร่างกาย - ประคับประคองหรือช่วยชีวิต - คุมกำเนิดหรือช่วยการเจริญพันธุ์ - ช่วยเหลือหรือช่วยชดเชยความทุพพลภาพหรือพิการ - ให้ข้อมูลจากการตรวจสิ่งส่งตรวจจากร่างกาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์หรือการวินิจฉัย - ทำลายหรือฆ่าเชื้อสำหรับเครื่องมือแพทย์ 2. อุปกรณ์เสริมสำหรับใช้ร่วมกับเครื่องมือแพทย์ตาม (1) 3. เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ ผลสัมฤทธิ์ตามความมุ่งหมายของสิ่งที่กล่าวถึงตาม (1) ซึ่งเกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ต้องไม่เกิดจากกระบวนการทางเภสัชวิทยา วิทยาภูมิคุ้มกัน หรือปฏิกิริยาเผาผลาญให้เกิดพลังงานเป็นหลัก | [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่ |
| --- | --- |
| สถานะการขึ้นทะเบียนกับ อ.ย. กระทรวงสาธารณสุข | [ ] มีเลขทะเบียนแล้ว [ ] ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน |
| การขึ้นทะเบียนกับ US FDA หรือ ได้รับ CE mark | [ ] มีแล้ว [ ] ยังไม่มี |
| เป็นเครื่องมือแพทย์แบบใด | [ ] ผลิตในประเทศ [ ] นำเข้า [ ] ดัดแปลงจากของเดิม |
| มาตรฐานการผลิต | [ ] ISO13485 [ ] GMP [ ] อื่น ๆ (ระบุ)…………………. |
| เอกสารแสดงคุณลักษณะเครื่องมือแพทย์ (specification) | [ ] investigator’s brochure [ ] Specification sheet [ ] ไม่มี |
| เอกสารแสดงวิธีการใช้เครื่องมือแพทย์ (operation manual) | [ ] มี [ ] ไม่มี |
| ผู้สนับสนุนการวิจัยแสดงประเภทความเสี่ยงของเครื่องมือแพทย์ | [ ] มี [ ] ไม่มี ถ้ามี จัดเป็น US: [ ] NSR [ ] SR EU: Category……… Thai FDA: Category…….. |

- แผนการศึกษาวิจัยทางคลินิก (clinical investigation plan)

| - หลักการและเหตุผล | [ ] เหมาะสม [ ] ไม่เหมาะสม |
| --- | --- |
| - วัตถุประสงค์แสดง intended use หรือ การวัดผลสัมฤทธิ์ (performance) | [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่ |
| - ลักษณะการวิจัย - เป็นการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ใหม่ที่มี intended use เหมือนกับเครื่องมือแพทย์ที่วางจำหน่าย - เป็นการดัดแปลงเครื่องมือแพทย์เพื่อทดลองใช้ใน indication เดิม - เป็นการดัดแปลงเครื่องมือแพทย์เพื่อทดลองใช้ใน indication ใหม่ - อื่น ๆ (ระบุ)................................................................... | [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่ [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่ [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่ |
| - มีข้อมูลหรือเอกสารสรุปผลการทดลองก่อนหน้า | [ ] มีผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ [ ] มีผลการทดสอบในสัตว์ [ ] มีผลการทดลองในคน |
| - เอกสารแสดงวิธีการใช้เครื่องมือแพทย์ (operation manual) | [ ] มี [ ] ไม่มี |
| - ผู้สนับสนุนการวิจัยแสดงประเภทความเสี่ยงของเครื่องมือแพทย์ | [ ] มี [ ] ไม่มี ถ้ามี จัดเป็น US: [ ] NSR [ ] SR EU: Category……… |

ความเห็นของกรรมการผู้ทบทวนหลักเพื่อนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการกลางฯ

สรุปย่อโครงการวิจัย

................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................

- ประเภทเครื่องมือแพทย์

[  ] In vitro diagnostic medical device

[  ] Non- In vitro diagnostic medical device

[  ] Non-invasive 	[  ] Invasive	[  ] Active

- ประเภทความเสี่ยงที่ผู้ทบทวนได้ประเมินตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข

[  ] IVD

  - ประเภทที่ 1- เครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงต่ำต่อบุคคลและการสาธารณสุข (Class A Low Individual Risk and Low Public Health Risk)

  - ประเภทที่ 2- เครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงปานกลางต่อบุคคลหรือความเสี่ยงต่ำต่อการสาธารณสุข (Class B. Moderate Individual Risk and/or Low Public Health Risk)

  - ประเภทที่ 3- เครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงปานสูงต่อบุคคลหรือความเสี่ยงปานกลางต่อการสาธารณสุข (Class C. High Individual Risk and/or Moderate Public Health Risk)

  - ประเภทที่ 4- เครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อบุคคลและการสาธารณสุข (Class D. High Individual Risk and High Public Health Risk)

[  ] Non-IVD

[  ] ประเภทที่ 1 มีความเสี่ยงต่ำ (low risk)

[  ] ประเภทที่ 2 มีความเสี่ยงปานกลางระดับต่ำ (low-moderate risk)

[  ] ประเภทที่ 3 มีความเสี่ยงปานกลางระดับสูง (moderate-high risk)

[  ] ประเภทที่ 4 มีความเสี่ยงสูง (high risk)

การจัดประเภท [  ] ตรง     [  ] ไม่ตรง กับที่ผู้ผลิต/ผู้วิจัยหลัก ระบุ…………………………….

- ระยะการวิจัย

[  ] Exploratory (First-in-human and feasibility study)

[  ] Pivotal (หา safety and efficacy/performance)

- เกณฑ์คัดเข้า

[  ] ผู้ใหญ่

[  ] สุขภาพดี

[  ] ผู้ป่วย โรค............................

[  ] เด็ก

[  ] สุขภาพดี

[  ] ผู้ป่วย โรค............................

- เกณฑ์คัดออก (exclusion criteria)

[  ] เหมาะสม	[  ] ไม่เหมาะสม

ข้อแนะนำกรณีไม่เหมาะสม.............................................................................................. .............................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................

- Scientific design ในภาพรวมความเหมาะสมของ intended purpose, outcome measure, data analysis

- ความเสี่ยง วิธีการลดความเสี่ยง และ injury compensation

- คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการฝึกอบรมของผู้ใช้เครื่องมือแพทย์

- ประเด็น vulnerability, privacy, confidentiality

สรุป risk /benefit categories

| [ ] | - มีความเสี่ยงไม่เกินความเสี่ยงเล็กน้อย (Research not involving greater than minimal risk.) |
| --- | --- |
| [ ] | - มีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อย แต่มีประโยชน์ต่อตัวอาสาสมัครโดยตรง (Research involving greater than minimal risk but presenting the prospect of direct benefit to the individual subjects.) |
| [ ] | - มีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อย และไม่มีประโยชน์ต่อตัวอาสาสมัครโดยตรง แต่มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคหรือสภาวะที่อาสาสมัครเป็น (Research involving greater than minimal risk and no prospect of direct benefit to individual subjects, but likely to yield generalizable knowledge about the subject's disorder or condition.) |
| [ ] | - มีความเสี่ยงและประโยชน์ไม่ตรงกับที่กล่าวมาแล้วทั้งสามข้อ แต่อาจมีโอกาสที่จะเข้าใจ หรือป้องกัน หรือบรรเทาปัญหาร้ายแรงที่กระทบสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร (Research not otherwise approvable which presents an opportunity to understand, prevent, or alleviate a serious problem affecting the health or welfare of subjects.) |
| [ ] | - ยังไม่สามารถสรุปได้ |

สรุปความเห็น (opinion) ของผู้ประเมิน

(  ) รับรอง

(  ) ปรับปรุงแก้ไข เพื่อรับรอง

(  ) ปรับปรุงแก้ไขและนำเข้าพิจารณาใหม่

(  ) ไม่รับรอง โปรดระบุเหตุผล

ระยะเวลาการส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย

[  ] 3 เดือน	[  ]  6 เดือน 	[  ] 12 เดือน   	[  ]  อื่นๆ ระบุ

ลงชื่อผู้ประเมิน

(……………………………………………………………..)

วันที่……….../…….…../…….……